## 集計表
【住宅におけるCO2削減率の算定方法等について（平成25年11月版）】
３ 用途別一次エネルギー消費量とベースラインCO2排出量
|  | 用途別 | 一次エネルギー 消費量 [MJ/m2・年] | ベースラインCO2 排出量 [kg-CO2/m2年] | 住宅面積[m2] | 一次エネルギー 消費量 [GJ/戸・年] | ベースライン CO2排出量 [t-CO2/戸・年]
|  | 冷暖房（電気） | 205 | 7.67 | 121.27 | 24.86 | 0.93
|  | 給湯（ガス） | 145.42 | 7.25 |  | 17.64 | 0.88
|  | 厨房（ガス） | 31.75 | 1.58 |  | 3.85 | 0.19
|  | 照明（電気） | 31.17 | 1.17 |  | 3.78 | 0.14
|  | 家電（電気） | 289.67 | 10.83 |  | 35.13 | 1.31
|  | 合計 |  |  |  |  | 3.45
４ 対策後のCO2排出量（省エネによるCO2削減量及び創エネによるCO2削減量）
|  | （１） 省エネによるCO2削減量 |  |  | プルダウンメニューから選択
|  | 第３章 自然エネルギー活用技術（照明） |  | レベル０ | 太陽光の利用が困難な過密・高層型の立地＋建築基準法相当
|  | 第４章 建物外皮の熱遮断技術（冷暖房） |  | レベル３ | 次世代省エネルギー基準(H11)相当
|  | 第５章 省エネルギー設備技術（給湯） |  | レベル０ | 従来型【ガス】
|  | 省エネルギー設備技術（照明） |  | レベル１ | 高効率機器
|  | 用途別 | 「自立循環型住宅への設計ガイドライン」による省エネの取組み
|  |  | 第３章 自然エネルギー 活用技術 | 削減率 [%] | 第４章 建物外皮の 熱遮断技術 | 削減率 [%] | 第５章 省エネルギー 設備技術 | 削減率 [%] | 導入後の エネルギー 消費量 [GJ・戸・年]
|  | 冷暖房 | － |  | レベル３ | 45 | － |  | 13.67
|  | 給湯 | － |  | － |  | レベル０ | 0 | 17.64
|  | 厨房 | － |  | － |  | － |  | 3.85
|  | 照明 | レベル０ | 0 | － |  | レベル１ | 30 | 2.65
|  | 家電 | － |  | － |  | － |  | 35.13
（２） 「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い （３） HEMS、BEMSの省エネによるCO2削減量
|  | 用途別 （【給湯】【厨房】は プルダウンメニューから 選択） | 「暖冷房設備」 「家電」の取り扱い | 削減率 [%] | (1)～(2)導入後の エネルギー 消費量 [GJ/戸・年] | (1)～(2)による 対策後の CO2排出量 [t-CO2/戸・年] | (3)xEMS導入による エネルギー 削減量 [GJ/戸・年] | (3)xEMSによる CO2削減量 [t-CO2/戸・年]
|  | 冷暖房 | （省エネ性能向上） | 40 | 8.2 | 0.31 | 0.82 | 0.03
|  | 給湯（ガス） | － |  | 17.64 | 0.88 | 1.76 | 0.09
|  | 厨房（ガス） | － |  | 3.85 | 0.19 | 0.39 | 0.02
|  | 照明 | － |  | 2.65 | 0.1 | 0.27 | 0.01
|  | 家電 | （省エネ性能向上） | 40 | 21.08 | 0.79 | 2.11 | 0.08
|  | HEMS等 | － | 10 | － | － |  | 0.23
５ 創エネによるCO2削減量
（１） 太陽光発電設備を設置する場合
|  | 太陽光パネルによるCO2削減量 [kg-CO2/年] | ＝ | 太陽光パネルの定格出力 [kW] | × | 太陽光パネル（定格出力1.0kw）の発電量 [kWh/年・kW] | × | 0.365 [kg-CO2/kWh]
|  | 5271.68 |  | 9.24 |  | 1563.09 |  | 0.365
|  |  | 太陽光パネル（定格出力1.0kw）の発電量 [kwh/年・kw] | ＝ | 単位定格出力あたり必要なパネル面積 [m2/kW] | × | 最適角 平均日射量 [MJ/m2・年] | ÷ | 3.6 [MJ/kWh] | × | 補正係数 [%]
|  |  | 1563.09 |  | 7.44 |  | 5097.8 |  | 3.6 |  | 14.8365
|  |  | 補正係数 [%] | ＝ | 太陽光パネル発電効率 [%] | × | （１ | － | 太陽光発電 電池損失 [%]
|  |  | 14.8365 |  | 15.7 |  |  |  | 5.5
（２） 家庭用燃料電池又は家庭用ガスコジェネを設置する場合
プルダウンメニューから選択
|  | 家庭用燃料電池（PEFC) | 0.66 | t-CO2/戸・年
（３） 集合住宅で創エネ設備を共有する場合
その他の創エネによるCO2削減量
t-CO2/戸・年
７ 住宅におけるCO2削減率の集計表
|  |  |  | ベースライン CO2排出量 [t-CO2/戸・年] | 対策後の CO2排出量 [t-CO2/戸・年] | 削減率[%]
|  | 省エネ | 冷暖房 | 0.93 | 0.31 | 212.75
|  |  | 給湯（ガス） | 0.88 | 0.88
|  |  | 厨房（ガス） | 0.19 | 0.19
|  |  | 照明 | 0.14 | 0.1
|  |  | 家電 | 1.31 | 0.79
|  |  | HEMS等 |  | -0.23
|  | 創エネ | 太陽光 |  | -5.27
|  |  | 家庭用燃料電池（PEFC) |  | -0.66
|  |  | 0 |  | 0
|  | 合計 |  | 3.45 | -3.89
【自立循環型住宅への設計ガイドライン】
第３章 自然エネルギー活用技術
１ 自然風の利用
冷房エネルギー削減に寄与・・・「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
２ 昼光利用（太陽光の利用・１）・・・照明エネルギー削減に寄与
[14 empty] | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
[14 empty] | 太陽光の利用が困難な過密・高層型の立地＋建築基準法相当 | レベル０ | 0
[14 empty] | 太陽光の利用が困難な過密・高層型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)、非居室(全て１面)） | レベル１ | 3
[14 empty] | 太陽光の利用に工夫が必要な過密型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)） | レベル１ | 3
[14 empty] | 太陽光の利用が容易な郊外型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(１面)、その他の居室(１面)） | レベル１ | 3
[14 empty] | 太陽光の利用に工夫が必要な過密型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)、非居室(全て１面)） | レベル２ | 5
[14 empty] | 太陽光の利用が容易な郊外型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)） | レベル２ | 5
[14 empty] | 太陽光の利用が容易な郊外型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)、非居室(全て１面)） | レベル３ | 10
３ 太陽光発電（太陽光の利用・２）
「創エネによるCO2削減量」による
４ 日射熱の利用（太陽熱の利用・１）
暖房エネルギー削減に寄与・・・「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
５ 太陽熱給湯（太陽熱の利用・２）
「第５章 省エネルギー設備技術 ３ 給湯設備計画」に記載
第４章 建物外皮の熱遮断技術
１ 断熱外皮計画（部分間欠暖房）・・・冷暖房エネルギー削減に寄与
[14 empty] | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
[14 empty] | 旧省エネルギー基準(S55)相当 | レベル０ | 0
[14 empty] | 新省エネルギー基準(H4)相当 | レベル１ | 20
[14 empty] | 新省エネルギー基準(H4)相当～次世代省エネルギー基準(H11)相当 | レベル２ | 35
[14 empty] | 次世代省エネルギー基準(H11)相当 | レベル３ | 45
[14 empty] | 次世代省エネルギー基準(H11)を超える | レベル４ | 55
２ 日射遮蔽手法
冷房エネルギー削減に寄与・・・「用途別一次エネルギー消費量」にて該当項目なし
第５章 省エネルギー設備技術
１ 暖冷房設備計画
「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
２ 換気設備計画
「用途別一次エネルギー消費量」にて該当項目なし
３ 給湯設備計画・・・給湯エネルギー削減に寄与
[14 empty] | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
[14 empty] | 従来型【ガス】 | レベル０ | 0
[14 empty] | 太陽熱温水器【ガス】 | レベル１ | 10
[14 empty] | エコジョーズ 【ガス】 | レベル１ | 10
[14 empty] | 省エネ設計・工法【ガスor電気】 | レベル１ | 10
[14 empty] | 太陽熱温水器＋エコジョーズ 【ガス】 | レベル２ | 20
[14 empty] | 太陽熱温水器＋エコキュート（省エネ設定） 【電気】 | レベル２ | 20
[14 empty] | エコジョーズ＋省エネ設計・工法 【ガス】 | レベル２ | 20
[14 empty] | エコキュート（省エネ設定）＋省エネ設計・工法 【電気】 | レベル２ | 20
[14 empty] | エコキュート（省エネ設定） 【電気】 | レベル２ | 20
[14 empty] | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）【ガスor電気】 | レベル３ | 30
[14 empty] | 太陽熱温水器＋エコジョーズ＋省エネ設計・工法 【ガス】 | レベル３ | 30
[14 empty] | 太陽熱温水器＋エコキュート（省エネ設定）＋省エネ設計・工法 【電気】 | レベル３ | 30
[14 empty] | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコジョーズ 【ガス】 | レベル４ | 50
[14 empty] | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコキュート（省エネ設定） 【電気】 | レベル４ | 50
[14 empty] | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコジョーズ＋省エネ設計・工法 【ガス】 | レベル４ | 50
[14 empty] | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコキュート（省エネ設定）＋省エネ設計・工法 【電気】 | レベル４ | 50
４ 照明設備計画・・・照明エネルギー削減に寄与
[14 empty] | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
[14 empty] | 従来型 | レベル０ | 0
[14 empty] | 高効率機器 | レベル１ | 30
[14 empty] | 高効率機器＋運転・制御 | レベル２ | 40
[14 empty] | 高効率機器＋運転・制御＋設計 | レベル３ | 50
５ 高効率家電機器の導入
「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
６ 水と生ゴミの処理と効率的利用
「用途別一次エネルギー消費量」にて該当項目なし
【住宅におけるCO2削減率の算定方法等について（平成25年11月版）】
４ 対策後のCO2排出量（省エネによるCO2削減量及び創エネによるCO2削減量）
[14 empty] | （３） HEMS、BEMSの省エネによるCO2削減量 | エネルギー 削減量 [GJ/戸・年] | CO2削減量 [t-CO2/戸・年]
[14 empty] | 給湯（ガス） | 1.76 | 0.09
[14 empty] | 給湯（電気） | 1.76 | 0.07
[14 empty] | 厨房（ガス） | 0.39 | 0.02
[14 empty] | 厨房(電気） | 0.39 | 0.01
５ 創エネによるCO2削減量
[14 empty] | （２） 家庭用燃料電池又は家庭用ガスコジェネを設置する場合 | CO2削減量 [t-CO2/戸・年]
[14 empty] | （なし） | 0
[14 empty] | 家庭用燃料電池（SOFC) | 0.78
[14 empty] | 家庭用燃料電池（PEFC) | 0.66
[14 empty] | 家庭用ガスコジェネ | 0.33
[13 empty] | ７ 住宅におけるCO2削減率の集計表 |  | 対策後の CO2排出量 [t-CO2/戸・年]
[14 empty] | 給湯（ガス） | 0.88
[14 empty] | 給湯（電気） | 0.66
[14 empty] | 厨房（ガス） | 0.19
[14 empty] | 厨房(電気） | 0.14

## 省エネ手法
【自立循環型住宅への設計ガイドライン】
第３章 自然エネルギー活用技術
１ 自然風の利用
冷房エネルギー削減に寄与・・・「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
２ 昼光利用（太陽光の利用・１）・・・照明エネルギー削減に寄与
|  | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
|  | 太陽光の利用が困難な過密・高層型の立地＋建築基準法相当 | レベル０ | 0
|  | 太陽光の利用が困難な過密・高層型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)、非居室(全て１面)） | レベル１ | 3
|  | 太陽光の利用に工夫が必要な過密型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)） | レベル１ | 3
|  | 太陽光の利用が容易な郊外型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(１面)、その他の居室(１面)） | レベル１ | 3
|  | 太陽光の利用に工夫が必要な過密型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)、非居室(全て１面)） | レベル２ | 5
|  | 太陽光の利用が容易な郊外型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)） | レベル２ | 5
|  | 太陽光の利用が容易な郊外型の立地＋採光（リビング･ダイニング(２面)、老人室・子供室(２面)、その他の居室(１面)、非居室(全て１面)） | レベル３ | 10
３ 太陽光発電（太陽光の利用・２）
「創エネによるCO2削減量」による
４ 日射熱の利用（太陽熱の利用・１）
暖房エネルギー削減に寄与・・・「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
５ 太陽熱給湯（太陽熱の利用・２）
「第５章 省エネルギー設備技術 ３ 給湯設備計画」に記載
第４章 建物外皮の熱遮断技術
１ 断熱外皮計画（部分間欠暖房）・・・冷暖房エネルギー削減に寄与
|  | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
|  | 旧省エネルギー基準(S55)相当 | レベル０ | 0
|  | 新省エネルギー基準(H4)相当 | レベル１ | 20
|  | 新省エネルギー基準(H4)相当～次世代省エネルギー基準(H11)相当 | レベル２ | 35
|  | 次世代省エネルギー基準(H11)相当 | レベル３ | 45
|  | 次世代省エネルギー基準(H11)を超える | レベル４ | 55
２ 日射遮蔽手法
冷房エネルギー削減に寄与・・・「用途別一次エネルギー消費量」にて該当項目なし
第５章 省エネルギー設備技術
１ 暖冷房設備計画
「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
２ 換気設備計画
「用途別一次エネルギー消費量」にて該当項目なし
３ 給湯設備計画・・・給湯エネルギー削減に寄与
|  | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
|  | 従来型【ガス】 | レベル０ | 0
|  | 太陽熱温水器【ガス】 | レベル１ | 10
|  | エコジョーズ 【ガス】 | レベル１ | 10
|  | 省エネ設計・工法【ガスor電気】 | レベル１ | 10
|  | 太陽熱温水器＋エコジョーズ 【ガス】 | レベル２ | 20
|  | 太陽熱温水器＋エコキュート（省エネ設定） 【電気】 | レベル２ | 20
|  | エコジョーズ＋省エネ設計・工法 【ガス】 | レベル２ | 20
|  | エコキュート（省エネ設定）＋省エネ設計・工法 【電気】 | レベル２ | 20
|  | エコキュート（省エネ設定） 【電気】 | レベル２ | 20
|  | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）【ガスor電気】 | レベル３ | 30
|  | 太陽熱温水器＋エコジョーズ＋省エネ設計・工法 【ガス】 | レベル３ | 30
|  | 太陽熱温水器＋エコキュート（省エネ設定）＋省エネ設計・工法 【電気】 | レベル３ | 30
|  | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコジョーズ 【ガス】 | レベル４ | 50
|  | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコキュート（省エネ設定） 【電気】 | レベル４ | 50
|  | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコジョーズ＋省エネ設計・工法 【ガス】 | レベル４ | 50
|  | ソーラーシステム（太陽熱＋給湯器）＋エコキュート（省エネ設定）＋省エネ設計・工法 【電気】 | レベル４ | 50
４ 照明設備計画・・・照明エネルギー削減に寄与
|  | 内容 | 目標レベル | 削減率[%]
|  | 従来型 | レベル０ | 0
|  | 高効率機器 | レベル１ | 30
|  | 高効率機器＋運転・制御 | レベル２ | 40
|  | 高効率機器＋運転・制御＋設計 | レベル３ | 50
５ 高効率家電機器の導入
「「冷暖房設備」及び「家電」の取り扱い」による
６ 水と生ゴミの処理と効率的利用
「用途別一次エネルギー消費量」にて該当項目なし
【住宅におけるCO2削減率の算定方法等について（平成25年11月版）】
４ 対策後のCO2排出量（省エネによるCO2削減量及び創エネによるCO2削減量）
|  | （３） HEMS、BEMSの省エネによるCO2削減量 | エネルギー 削減量 [GJ/戸・年] | CO2削減量 [t-CO2/戸・年]
|  | 給湯（ガス） | 1.76 | 0.09
|  | 給湯（電気） | 1.76 | 0.07
|  | 厨房（ガス） | 0.39 | 0.02
|  | 厨房(電気） | 0.39 | 0.01
５ 創エネによるCO2削減量
|  | （２） 家庭用燃料電池又は家庭用ガスコジェネを設置する場合 | CO2削減量 [t-CO2/戸・年]
|  | （なし） | 0
|  | 家庭用燃料電池（SOFC) | 0.78
|  | 家庭用燃料電池（PEFC) | 0.66
|  | 家庭用ガスコジェネ | 0.33
| ７ 住宅におけるCO2削減率の集計表 |  | 対策後の CO2排出量 [t-CO2/戸・年]
|  | 給湯（ガス） | 0.88
|  | 給湯（電気） | 0.66
|  | 厨房（ガス） | 0.19
|  | 厨房(電気） | 0.14