## チェックリスト【完成版】
くさび緊結式足場 点検表 | [9 empty] | 平成29年７月版 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 工務課
分 類 | 点 検 項 目 | No | 点 検 内 容 | 組 立 後 |  | 定期点検等 |  |  | 解体前 | 備 考
|  |  |  | 現 場 代理人 | 監督員 | 現 場 代理人 | 現 場 代理人 | 現 場 代理人 | 現 場 代理人
基礎 | 基礎の状態 | 1 | 地盤は安定した状態にあるか（目視による）
| 敷板、敷角 | 2 | 地面上に建てる場合、敷板、敷角を使用しているか
基礎との 固定状況 | ジャッキベース | 3 | ベースは敷板、敷角に適切に固定されているか
|  | 4 | ジャッキベースのレベルは正しいか
支柱と ジャッキベース | ジャッキベース | 5 | 支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか
|  | 6 | ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか
滑動防止 | 根がらみ | 7 | 敷板にジャッキベースを釘止めしない場合に、根がらみは、直角２方向に設けられているか
|  | 8 | 敷板にジャッキベースを釘止めする場合に、根がらみは、敷板と直角方向に設けられているか
支柱の間隔 | 支柱 | 9 | 外足場の支柱の間隔は、桁行方向1,829mm以下、梁間方向1,219mm以下か
支柱の接続 | 抜け止め処置 | 10 | 支柱の抜け止めが施されているか
布材等 | 地上第一の布 | 11 | 地上第一の布は、2,000mm以下に設置されているか
| 設置位置 | 12 | 布材などの設置位置は、各メーカーの基準通りか | [6 empty] | Iqシステム及びダーウィン（NDシステム）1900タイプ=1,900mm以下 他社は1,800mm以下
先行手すり | 設置位置 | 13 | 設置位置は、指定通りか | [6 empty] | Iqシステムは、筋交いなしのスパンを２スパン以上連続させないこと
| 設置方法 | 14 | 取り付け部は、正しく固定されているか
堅結部 | くさび | 15 | くさびは正しく打ち込まれているか
|  | 16 | くさびの緩みはないか
作業床 | 床付き布わく | 17 | 作業床の幅は、400mm以上か
|  | 18 | 指定通りの幅の床付き布わくが隙間なく設置されているか
|  | 19 | つかみ金具の外れ止めはロックされているか
|  | 20 | 床材間の隙間は、30mm以下か
手すり | 手すり、中さん | 21 | 先行手すり、または、手すり等及び中さん等が設けられているか
落下防止 | 幅木等 | 22 | 足場の両側に幅木が設置されているか
|  | 23 | 幅木（150mm以上）及びメッシュシートなど またはこれらと同等以上の機能を有する設備を設置しているか
|  | 24 | メッシュシート等を設置している場合は、風荷重を計算し、 その結果に基づいて足場に必要な補強等が施されているか
| 落下防護棚 | 25 | 防護棚及び支持材又はつり材を取付けた位置の足場に、全スパン壁つなぎを設置しているか
|  | 26 | 防護棚の自重及風荷重を計算し、足場に必要な補強等を施しているか
水平拘束 | 壁つなぎ | 27 | 壁つなぎは各メーカーの基準通りの間隔で設置されているか
補強 | 足場 | 28 | 建地の最高部から測って、31mを超える地上までの緊結部付支柱は２本組となっているか
または建地の下端に作用する設計荷重が、当該建地の最大使用荷重を超えていないか確認しているか
昇降設備 | 階段など | 29 | 階段開口部の手すり枠など、安全に昇降できる昇降設備が設けられているか
|  | 30 | 昇降階段、階段開口部には手すり及び中さんが設置されているか
|  | 31 | 踊り場は、２層以下毎に設置されているか
開口部 | 梁枠等 | 32 | 梁枠を用いた開口部の大きさは、幅３スパン以下、高さ３層以下か | [6 empty] | ミレニュームは、３層４スパンまで可能
|  | 33 | 梁枠を支持する支柱から、外方に１スパン以上足場が設置されているか | [6 empty] | ミレニュームで３層４スパンの場合は、外方に２スパン以上必要
|  | 34 | 梁枠の両端支持部の支柱には、壁つなぎが設けられているか
|  | 35 | 梁枠間の水平面に床付き布わくを設け、水平構を形成しているか
|  | 36 | 設置は、各メーカーの基準通りになっているか
拡幅 | 拡幅回数 | 37 | 下層の建地間隔が上層の建地間隔の60％以上であり、かつ、全層間で１回までとなっているか
| 壁つなぎ | 38 | 拡幅した層の上部及び下部の前踏み側の全スパンに壁つなぎを設置しているか
| 基準の確認 | 39 | 専用部材の組立て、各メーカーの基準通りになっているか
| 一側足場 | 40 | 一側足場を使用する場合、メーカーの強度計算によって安全性を確認しているか
安全設備 | 墜転落防護工 | 41 | 開口部等の墜転落の恐れがあるか所に、手すり及び安全ネット等が設置されているか
| 表示 | 42 | 最大積載荷重が表示されているか
外観検査 | 支柱 | 43 | 支柱は垂直に組み上がっているか
| 不良部材 | 44 | 著しい変形や破損のある不良部材を使用していないか
最終確認 | 組立図 | 45 | 部材の組み忘れはないか
|  | 46 | 組立図通りに部材の配置、取付が行われているか
|  | 47 | 機構の現場説明書（外部仮設足場等）に記載する事項を満たしているか
| 足場高さ | 48 | 足場の最高高さは、45m以下であるか
| その他 | 49 | 受注者自らが足場の維持管理・点検を適切に実施することが確認できるか
点 検 日
|  |  |  | / | / | / | / | / | /
点 検 者 印 ※１
監 督 員 確 認 印 ※１
【チェックリストについて】
現場代理人は、くさび堅結式足場の組立、使用中及び解体前に足場の点検を実施し、本チェックリストを使って監督員の確認を受けること
組立時は、現場代理人だけでなく、監督員も足場の確認を行うこと
定期点検等は、現場の状況及び工期などにより、現場代理人が適切な点検回数を定めること
※チェックリストは、原則、高さ45m以下のくさび堅結式足場に適用する。
※防音パネル及び防音シート等を設置する場合は、水平方向（桁行及び梁間）及び鉛直方向（足場自重が増える）の検討が行われているか確認すること
※チェックリストの他に検討が必要と考えられる項目がある場合は、足場材料メーカーの技術支援部門などに必ず確認をおこなうこと
※１ 電子印又は記名でも可。
参考２