## ○○工事
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (2)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (3)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (4)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (5)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (6)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (7)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (8)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (9)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。

## ○○工事 (10)
危険物の貯蔵、取扱に係るチェックリスト | [5 empty] | 点検日 | 平成 年 月 日 | 工事件名
□ | 危険物を貯蔵しない、又は取り扱わない。 |  |  |  |  | 協議、届出不要 |  | 施工業者
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 | [6 empty] | 監督業者
| □ | 指定数量の1/5以未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 協議、届出不要 | →ただし、次ページに定める東京都火災予防条例に定める第三十条(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)を遵守すること。
| □ | 指定数量の1/5以上で指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱う。 |  |  |  | 消防と協議、届出 が必要
| □ | １つの品名で指定数量を超えるものはないが、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が１以上となる
| □ | 指定数量以上の危険物を、貯蔵し、又は取り扱う。
危険物第四類の場合
| 類別・性質 |  |  | 品名 | 性質 | ①指定数量 | ②取扱数量 | ②/① | 材料凡例
| 第四類 引火性液体 |  | □ | 一 特殊引火物 |  | 50 |  | 0
|  |  | □ | 二 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200 |  | 0 | ガソリン 、ラッカーシンナー、強溶剤系等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 400 |  | 0
|  |  | □ | 三 アルコール類 |  | 400 |  | 0
|  |  | □ | 四 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000 |  | 0 | 灯油（ケロシン）、軽油（ディーゼル油）、塗料用シンナー、OFP、 錆止め兼用ウレタン、OP等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 2000 |  | 0
|  |  | □ | 五 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000 |  | 0 | 重油 、ウレタン防水トップコート等
|  |  | □ |  | 水溶性液体 | 4000 |  | 0
|  |  | □ | 六 第四石油類 |  | 6000 |  | 0 | ギヤー油、シリンダー油等潤滑油、ウレタン防水等
|  |  | □ | 七 動植物油類 |  | 10000 |  | 0 | ナタネ油、ヤシ油、オリーブ油等
※危険物については第一類～第六類まであるため、都度、確認すること。 | [7 empty] | 0 | OK
数量入力の結果、上記にＮＧが表示された場合は、消防との協議、届出が必要です。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)
第三十条
危険物の規制に関する政令で定める指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。
□ | 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。
□ | 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。
□ | 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。
□ | 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。
□ | 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。
□ | 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。
□ | 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
第三十一条
指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。
□ | 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。
□ | 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。
□ | 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。
□ | 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。
□ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
□ | 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。
□ | 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。
□ | 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。
□ | 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。
□ | バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。
□ | ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること
東京都火災予防条例チェック（抜粋版：常に条例内容を確認すること）
(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)
第三十一条の二
少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。
□ | 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。
□ | 屋外の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 排水溝、さく等で境界を明示すること。
| □ | 境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。
| □ | 液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
□ | 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。
| □ | 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
| □ | 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
| □ | 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。
| □ | 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。
| □ | 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
□ | 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。
□ | 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。
□ | 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。
(品名又は指定数量を異にする危険物)
第三十二条
品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
Note on H12: 青いセルに数量を入力する。